Le PEARS (Personalised External Aortic Root Support) : une alternative conservatrice pour les anévrismes de la racine aortique

Le PEARS est une technique chirurgicale innovante dédiée à la prise en charge des anévrismes de la racine aortique, principalement chez des patients porteurs de maladies du tissu conjonctif telles que le syndrome de Marfan ou le syndrome de Loeys-Dietz. Contrairement aux interventions classiques impliquant le remplacement de la racine aortique et de la valve, le PEARS adopte une approche conservatrice : l'aorte dilatée est soutenue de l'extérieur par une prothèse en filet microporeux souple, enveloppant la racine aortique sans la remplacer, avec un orifice dédié aux boutons coronaires.

La particularité de cette technique réside dans la personnalisation de l'implant. À partir d'un scanner préopératoire, une reconstruction 3D de l'aorte permet la fabrication sur mesure d'un manchon polymère épousant exactement sa morphologie. L'intervention se déroule à cœur battant, sans circulation extra-corporelle dans la majorité des cas, bien que la machine de CEC doive rester disponible en cas de complication.

Pour l'équipe de bloc, cela implique une sternotomie standard, la mise en place systématique de bourses aortique et veineuse sur tirettes, la gestion de la dissection péri-aortique avec instruments spécifiques (dissecteur de Dennis Browne, lame malléable fine), et la disponibilité immédiate à canuler en urgence si la situation devenait critique. La maîtrise de cette technique permet à chacun d'anticiper les besoins chirurgicaux et de contribuer à la sécurité du patient.